## tool
label | comment | year of construction | building type | units | occupants per unit | living space | floors | azimuth 1 (°) | azimuth 2 (°) | azimuth 3 (°) | azimuth 4 (°) | azimuth 5 (°) | surface tilt 1 (°) | surface tilt 2 (°) | surface tilt 3 (°) | surface tilt 4 (°) | surface tilt 5 (°) | roof area 1 (m²) | roof area 2 (m²) | roof area 3 (m²) | roof area 4 (m²) | roof area 5 (m²) | ashp | gas heating | latitude | longitude | gchp area (m2) | battery storage | district heat
tE5 |  | 1960 | COM_School | 0 | 0 | 786.7478 | 1 | -102.644 | -102.1691 | 168.0923 | 0 | 0 | 48.1063 | 50.4419 | 30.5992 | 0 | 0 | 0.5832 | 3.3534 | 7.8732 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 13315 | yes | no
uaC |  | 1919 | RES | 4 | 4 | 113.8152 | 2 | -115.6702 | -115.6702 | -115.6702 | -115.6702 | 0 | 40.6717 | 40.6717 | 40.6717 | 40.6717 | 0 | 1.8468 | 1.8468 | 1.8468 | 1.8468 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 511 | yes | no
uBM |  | <1918 | RES | 3 | 1 | 93.7324 | 1 | 91.6893 | 91.6893 | 91.6893 | -89.8522 | 0 | 26.7958 | 26.7958 | 26.7958 | 29.547 | 0 | 0.6804 | 0.6804 | 0.6804 | 0.4374 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 277 | yes | no
uDQ |  | 1970 | RES | 4 | 3 | 55.9357 | 2 | 161.2533 | 161.2533 | -106.7678 | -106.7678 | 0 | 50.1879 | 50.1879 | 43.1593 | 43.1593 | 0 | 0.7776 | 0.7776 | 2.2842 | 2.2842 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 323 | yes | no
uen |  | 1990 | None | 0 | 0 | 35.8418 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
uF0 |  | 1970 | RES | 6 | 5 | 82.5912 | 2 | -109.0976 | -109.0976 | 0 | 0 | 0 | 36.0625 | 36.0625 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 390 | yes | no
ufS |  | 1970 | RES | 3 | 5 | 130.483 | 1 | -116.5077 | -116.6223 | 0 | 0 | 0 | 37.0408 | 46.4209 | 0 | 0 | 0 | 2.0898 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 429 | yes | no
uGj |  | 1980 | RES | 9 | 4 | 67.0967 | 3 | -117.6913 | -117.6913 | -117.6913 | -116.5077 | 0 | 47.6723 | 47.6723 | 47.6723 | 37.0408 | 0 | 0.729 | 0.729 | 0.729 | 2.0898 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 232 | yes | no
uGn |  | 1970 | RES | 9 | 5 | 108.6391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 392 | yes | no
uHQ |  | 1970 | RES | 2 | 5 | 85.1517 | 2 | 174.2417 | 174.2417 | 0 | 0 | 0 | 0.26481 | 0.26481 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
ui7 |  | 1990 | RES | 1 | 2 | 59.0128 | 1 | -107.6969 | -107.6969 | -108.6449 | 162.3072 | 0 | 47.763 | 47.763 | 44.9957 | 50.5514 | 0 | 0.5346 | 0.5346 | 0.729 | 1.2636 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 442 | yes | no
uIb |  | 1980 | RES | 6 | 5 | 57.8754 | 3 | -115.6781 | -115.6781 | -115.8881 | 63.6582 | 0 | 48.6752 | 48.6752 | 24.9866 | 25.9574 | 0 | 1.944 | 1.944 | 0.3888 | 1.215 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
ujd |  | 1970 | RES | 2 | 2 | 145.1365 | 1 | -116.8469 | -116.8469 | -117.6913 | -117.6913 | 0 | 39.3204 | 39.3204 | 47.6723 | 47.6723 | 0 | 1.5552 | 1.5552 | 0.729 | 0.729 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
ukt |  | 1970 | RES | 9 | 2 | 62.2094 | 3 | -121.2673 | -121.2673 | -121.2673 | -121.2673 | 0 | 29.8369 | 29.8369 | 29.8369 | 29.8369 | 0 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
um0 |  | 1970 | RES | 2 | 5 | 57.5694 | 1 | 161.2538 | 161.2538 | -108.3575 | 0 | 0 | 50.2591 | 50.2591 | 35.4552 | 0 | 0 | 1.7982 | 1.7982 | 1.0692 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
unh |  | 1970 | RES | 1 | 2 | 145.1365 | 1 | -116.8469 | -116.8469 | -117.6913 | -117.6913 | 0 | 39.3204 | 39.3204 | 47.6723 | 47.6723 | 0 | 1.5552 | 1.5552 | 0.729 | 0.729 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
uoa |  | 1970 | None | 0 | 0 | 35.5811 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
upk |  | 1970 | COM_Retail | 0 | 0 | 39.6727 | 3 | 64.4153 | 64.4153 | 0 | 0 | 0 | 1.2276 | 1.2276 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
upo |  | <1918 | RES | 3 | 1 | 61.6827 | 1 | -121.4811 | -121.4811 | -121.4811 | -121.4811 | 0 | 29.7748 | 29.7748 | 29.7748 | 29.7748 | 0 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
ur9 |  | 1970 | RES | 3 | 4 | 133.3855 | 1 | -116.9509 | -116.9509 | 158.5957 | 158.5957 | 0 | 37.4455 | 37.4455 | 26.0867 | 26.0867 | 0 | 1.215 | 1.215 | 0.5346 | 0.5346 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
uuQ |  | 1970 | RES | 2 | 2 | 57.5694 | 1 | 161.2538 | 161.2538 | 0 | 0 | 0 | 50.2591 | 50.2591 | 0 | 0 | 0 | 1.7982 | 1.7982 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
uVZ |  | 1970 | RES | 2 | 2 | 57.2918 | 1 | 162.2652 | 162.2652 | -106.9275 | 0 | 0 | 50.2174 | 50.2174 | 46.5109 | 0 | 0 | 0.6804 | 0.6804 | 1.3608 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
v7e |  | 1970 | RES | 2 | 2 | 56.2984 | 2 | 137.0529 | 137.0529 | 137.0529 | 138.39 | 0 | 30.3663 | 30.3663 | 30.3663 | 30.5556 | 0 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0.972 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
v93 |  | <1918 | COM_Retail | 0 | 0 | 174.2809 | 1 | -116.7691 | -116.7691 | -116.7691 | -116.7691 | 0 | 34.7886 | 34.7886 | 34.7886 | 34.7886 | 0 | 2.8674 | 2.8674 | 2.8674 | 2.8674 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vaL |  | <1918 | RES | 4 | 2 | 55.3994 | 2 | 144.5113 | 144.5113 | 144.5113 | 144.5113 | 0 | 26.8336 | 26.8336 | 26.8336 | 26.8336 | 0 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vc1 |  | 1990 | RES | 3 | 1 | 61.7068 | 1 | -121.2673 | -121.2673 | -121.4811 | -121.4811 | 0 | 29.8369 | 29.8369 | 29.7748 | 29.7748 | 0 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vCc |  | 1970 | RES | 2 | 4 | 82.5912 | 1 | -109.0976 | -109.0976 | 0 | 0 | 0 | 36.0625 | 36.0625 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vDG |  | <1918 | RES | 3 | 2 | 62.2145 | 3 | -121.4034 | -121.4034 | -121.4034 | -121.4034 | 0 | 29.5686 | 29.5686 | 29.5686 | 29.5686 | 0 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 290 | yes | no
vE9 |  | 1980 | RES | 2 | 2 | 57.4619 | 1 | 162.144 | 162.144 | -109.2473 | -109.2473 | 0 | 50.9616 | 50.9616 | 43.156 | 43.156 | 0 | 1.1664 | 1.1664 | 1.5552 | 1.5552 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vFt |  | <1918 | RES | 3 | 4 | 55.5547 | 1 | 137.4536 | 137.4536 | 137.4536 | 136.9954 | 0 | 30.0485 | 30.0485 | 30.0485 | 30.8011 | 0 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 0.972 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 736 | yes | no
vgf |  | 1970 | RES | 6 | 3 | 128.3664 | 3 | -115.9668 | -115.9668 | -116.0481 | -116.0481 | 0 | 43.9474 | 43.9474 | 43.9291 | 43.9291 | 0 | 2.3814 | 2.3814 | 2.187 | 2.187 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vgG |  | 2000 | RES | 3 | 3 | 28.2616 | 3 | -116.023 | -116.023 | -116.023 | -116.023 | 0 | 34.9287 | 34.9287 | 34.9287 | 34.9287 | 0 | 2.5272 | 2.5272 | 2.5272 | 2.5272 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vHB |  | 1970 | RES | 2 | 5 | 56.2984 | 2 | 137.0529 | 137.0529 | 137.1546 | 0 | 0 | 30.3663 | 30.3663 | 30.1919 | 0 | 0 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0206 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vIB |  | 2000 | RES | 4 | 1 | 129.0869 | 2 | -115.6925 | -115.6925 | -115.9482 | -115.9482 | 0 | 43.4727 | 43.4727 | 43.7643 | 43.7643 | 0 | 2.5272 | 2.5272 | 2.187 | 2.187 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vK2 |  | 1970 | RES | 1 | 5 | 61.6827 | 1 | -121.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vkr |  | 1970 | COM | 0 | 0 | 527.3887 | 3 | 26.036 | 26.036 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vNM |  | 1970 | RES | 4 | 4 | 55.0861 | 2 | 137.0529 | 137.0529 | 138.39 | 138.39 | 0 | 30.3663 | 30.3663 | 30.5556 | 30.5556 | 0 | 1.0692 | 1.0692 | 0.972 | 0.972 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vpG |  | 1970 | RES | 1 | 4 | 57.2656 | 1 | -116.4215 | -116.4215 | 0 | 0 | 0 | 50.5945 | 50.5945 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vpu |  | 1970 | RES | 2 | 5 | 55.5152 | 2 | 144.5113 | 144.5113 | 137.4536 | 137.4536 | 0 | 26.8336 | 26.8336 | 30.0485 | 30.0485 | 0 | 0.5832 | 0.5832 | 1.0206 | 1.0206 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vQ9 |  | 2000 | RES | 6 | 1 | 57.2918 | 2 | 162.2652 | 162.2652 | -106.9275 | 0 | 0 | 50.2174 | 50.2174 | 46.5109 | 0 | 0 | 0.6804 | 0.6804 | 1.3608 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vqb |  | 1970 | RES | 2 | 4 | 75.2692 | 1 | 171.0131 | 171.0131 | 170.8407 | -98.9054 | 0 | 24.2401 | 24.2401 | 50.1524 | 30.0909 | 0 | 0.8262 | 0.8262 | 1.7982 | 1.4094 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vRs |  | <1918 | RES | 1 | 5 | 113.8152 | 1 | -115.6702 | -115.6702 | -115.6702 | -115.6702 | 0 | 40.6717 | 40.6717 | 40.6717 | 40.6717 | 0 | 1.8468 | 1.8468 | 1.8468 | 1.8468 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vrX |  | <1918 | RES | 3 | 5 | 61.6827 | 3 | -121.4811 | -121.4811 | -121.4034 | -121.4034 | 0 | 29.7748 | 29.7748 | 29.5686 | 29.5686 | 0 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0206 | 1.0206 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vSy |  | 1970 | RES | 3 | 5 | 118.0105 | 3 | -115.8049 | -115.8049 | 0 | 0 | 0 | 41.7776 | 41.7776 | 0 | 0 | 0 | 1.5066 | 1.5066 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vxr |  | 1970 | RES | 1 | 4 | 62.2094 | 1 | -121.2673 | -121.2673 | -121.2673 | -121.2673 | 0 | 29.8369 | 29.8369 | 29.8369 | 29.8369 | 0 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vXX |  | 1980 | RES | 6 | 1 | 55.2828 | 2 | 138.39 | 138.39 | 138.7017 | 138.7017 | 0 | 30.5556 | 30.5556 | 30.9497 | 30.9497 | 0 | 0.972 | 0.972 | 0.9234 | 0.9234 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vyB |  | 1970 | RES | 6 | 5 | 57.4619 | 3 | 162.144 | 162.144 | -109.2473 | -109.2473 | 0 | 50.9616 | 50.9616 | 43.156 | 43.156 | 0 | 1.1664 | 1.1664 | 1.5552 | 1.5552 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
vYl |  | 1970 | RES | 9 | 5 | 128.3664 | 3 | -115.9668 | -115.9668 | -116.0481 | -116.0481 | 0 | 43.9474 | 43.9474 | 43.9291 | 43.9291 | 0 | 2.3814 | 2.3814 | 2.187 | 2.187 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
w3M |  | <1918 | RES | 9 | 1 | 90.4859 | 3 | 144.4948 | 144.4948 | 144.4948 | -127.0952 | 0 | 45.6375 | 45.6375 | 45.6375 | 36.4066 | 0 | 0.4374 | 0.4374 | 0.4374 | 0.9234 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
w3x |  | 1970 | None | 0 | 0 | 33.2126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
w72 |  | <1918 | RES | 1 | 5 | 272.4994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
w7M |  | 1990 | RES | 2 | 5 | 119.8345 | 1 | -116.5651 | -116.5651 | 0 | 0 | 0 | 43.7806 | 43.7806 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
w8q |  | 2000 | RES | 6 | 5 | 90.4859 | 2 | 144.4948 | 144.4948 | 144.4948 | -127.0952 | 0 | 45.6375 | 45.6375 | 45.6375 | 36.4066 | 0 | 0.4374 | 0.4374 | 0.4374 | 0.9234 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
w90 |  | <1918 | RES | 2 | 1 | 55.9357 | 1 | 161.2533 | 161.2533 | -106.7678 | -106.7678 | 0 | 50.1879 | 50.1879 | 43.1593 | 43.1593 | 0 | 0.7776 | 0.7776 | 2.2842 | 2.2842 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
wA2 |  | <1918 | RES | 3 | 4 | 75.2692 | 3 | 171.0131 | 171.0131 | 170.8407 | -98.9054 | 0 | 24.2401 | 24.2401 | 50.1524 | 30.0909 | 0 | 0.8262 | 0.8262 | 1.7982 | 1.4094 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
wAj |  | 1970 | RES | 6 | 3 | 114.2306 | 2 | -179.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
wAT |  | 1970 | RES | 6 | 2 | 57.2656 | 2 | -116.4215 | -116.4215 | 0 | 0 | 0 | 50.5945 | 50.5945 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no
wAV |  | 1970 | RES | 1 | 5 | 55.3994 | 1 | 144.5113 | 144.5113 | 138.7017 | 138.7017 | 0 | 26.8336 | 26.8336 | 30.9497 | 30.9497 | 0 | 0.5832 | 0.5832 | 0.9234 | 0.9234 | 0 | yes | yes | 52.13 | 7.36 | 0 | yes | no

## central
district_electricity_bus | district_heat_link | naturalgas_chp | biogas_chp | central_swhp_transformer
yes | yes | yes | yes | yes

## Heat System
heat demand residential buildings | [5 empty] | Calculation of the net floor area
year of construction | 1 unit | 2 units | 3 - 6 units | 7 - 12 units | over 13 units | Building | number of floors | floor area (m²) | factor | net floor area (m²)
| (kWh/(m²*a)) | (kWh/(m²*a)) | (kWh/(m²*a)) | (kWh/(m²*a)) | (kWh/(m²*a)) | SDB004 | 2 | 240 | 0.9 | 432
before 1918 | 247 | 238 | 212 | 182 | 169
1919 - 1948 | 254 | 236 | 211 | 178 | 153
1949 - 1978 | 236 | 219 | 192 | 166 | 140
1979 - 1990 | 175 | 168 | 155 | 152 | 118
1991 - 2000 | 131 | 127 | 127 | 114 | 101
2001 - 2008 | 83 | 88 | 80 | 76 | 69
since 2009 | 48 | 46 | 46 | 53 | 54
annual heat demand = net floor area * heat demand

## Testgebiet
sdb001 | test_area_1 | 8 | efh | h0 | 232 | 50 |  | 144 | 46
sdb002 | test_area_1 | 8 | efh | h0 | 244 | 50 |  | 66 | 25
sdb003 | test_area_1 | 8 | efh | h0 | 245 | 50 |  | x | x
cb001 | test_area_1 |  | gk0 | g1 | 118 | 153 |  | 153 | 35
mfb001 | test_area_1 |  | mfh | h0 | 244 | 43 | x | x | x | x
mfb002 | test_area_1 |  | mfh | h0 | 245 | 43 | x | x | x | x
g001 | test_area_1 |  | x | x | 139 | 33 | x | x | x | x
g002 | test_area_1 |  | x | x | 180 | 30 | x | x | x | x
TL | test_area_1 |  | x | timeseries | x | x | x | x | x | x
SL | test_area_1 |  | x | timeseries | x | x | x | x | x | x