## central_heat_input_4_bus
| (('central_Kommende_ng2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_4_bus'), 'flow') | (('central_Kommende_ng_chp_transformer', 'central_heat_input_4_bus'), 'flow') | (('central_Kommende_p2g_fuelcell_transformer', 'central_heat_input_4_bus'), 'flow') | (('central_Kommende_pe2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_4_bus'), 'flow') | (('central_Kommende_pe_chp_transformer', 'central_heat_input_4_bus'), 'flow') | (('central_Kommende_wc2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_4_bus'), 'flow') | (('central_Kommende_wc_chp_transformer', 'central_heat_input_4_bus'), 'flow') | (('central_gchp_freiflaeche_K_heatpump_transformer', 'central_heat_input_4_bus'), 'flow') | (('central_heat_input_4_bus', 'central_heat_input_4_bus_dh_source_link_exergy'), 'flow') | (('central_heat_input_4_bus', 'central_thermal_storageK_thermal_storage'), 'flow') | (('central_thermal_storageK_thermal_storage', 'central_heat_input_4_bus'), 'flow')
2012-01-01 | 0 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 12.627 | 0 | 0
2012-01-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 10.9192 | 0 | 0
2012-01-01 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 11.3627 | 0 | 0.4435
2012-01-01 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 12.9395 | 0 | 2.0204
2012-01-01 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 19.9482 | 0 | 9.0291
2012-01-01 05:00 | 0 | 0.44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 0 | 12.4829
2012-01-01 06:00 | 0 | 0.44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 0 | 12.4829
2012-01-01 07:00 | 0 | 12.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 0 | 0
2012-01-01 08:00 | 0 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 0 | 11.9974
2012-01-01 09:00 | 0 | 12.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 0 | 0
2012-01-01 10:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 11:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 12:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 13:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 14:00 | 0 | 15.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 2.9347 | 0
2012-01-01 15:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 16:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 17:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 18:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 19:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 20:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 21:00 | 0 | 17.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 4.304 | 0
2012-01-01 22:00 | 0 | 12.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 23.8449 | 0.063413 | 0
2012-01-01 23:00 | 0 | 3.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9192 | 0 | 13.9955 | 0 | 0