## central_heat_input_2_bus
| (('central_Tischlerei_ng2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_ng_chp_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_p2g_fuelcell_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_pe2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_pe_chp_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_swhp_heatpump_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_wc2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_wc_chp_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_heat_input_2_bus', 'central_heat_input_2_bus_dh_source_link_exergy'), 'flow') | (('central_heat_input_2_bus', 'central_thermal_storageTisch_thermal_storage'), 'flow') | (('central_thermal_storageTisch_thermal_storage', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow')
2012-01-01 | 0 | 0 | 0 | 68.4261 | 0 | 0 | 33.8457 | 15.4244 | 117.6962 | 0 | 0
2012-01-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | 68.4261 | 0 | 0 | 33.8457 | 6.3812 | 108.653 | 0 | 0
2012-01-01 02:00 | 0 | 0 | 0 | 68.4261 | 0 | 0 | 33.8457 | 0 | 102.2718 | 0 | 0
2012-01-01 03:00 | 0 | 0 | 0 | 68.4261 | 0 | 0 | 33.8457 | 0 | 102.2718 | 0 | 0
2012-01-01 04:00 | 0 | 0 | 0 | 68.4261 | 0 | 0 | 33.8457 | 9.2791 | 111.5508 | 0 | 0
2012-01-01 05:00 | 0 | 0 | 0 | 68.4261 | 0 | 0 | 33.8457 | 16.2586 | 118.5304 | 0 | 0
2012-01-01 06:00 | 0 | 0 | 0 | 68.4261 | 0 | 0 | 33.8457 | 21.7619 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 07:00 | 0 | 0 | 0 | 64.873 | 0 | 0 | 33.8457 | 25.315 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 08:00 | 0 | 0 | 0 | 55.8832 | 0 | 0 | 33.8457 | 34.3048 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 09:00 | 0 | 0 | 0 | 39.6261 | 0 | 0 | 33.8457 | 50.5619 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 10:00 | 0 | 0 | 0 | 17.7023 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 11:00 | 0 | 0 | 0 | 17.7023 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 12:00 | 0 | 0 | 0 | 17.7023 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 13:00 | 0 | 0 | 0 | 17.7023 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 14:00 | 0 | 0 | 0 | 17.7023 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 15:00 | 0 | 0 | 0 | 17.7023 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 16:00 | 0 | 0 | 0 | 17.7023 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 17:00 | 0 | 0 | 5.7597 | 11.9426 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 18:00 | 0 | 0 | 5.7597 | 11.9426 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 19:00 | 0 | 0 | 5.7597 | 11.9426 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 20:00 | 0 | 0 | 5.7597 | 11.9426 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 21:00 | 0 | 0 | 5.7597 | 11.9426 | 0 | 0 | 33.8457 | 72.4857 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 22:00 | 0 | 0 | 0 | 25.878 | 0 | 0 | 33.8457 | 64.31 | 124.0337 | 0 | 0
2012-01-01 23:00 | 0 | 0 | 0 | 65.9717 | 0 | 0 | 33.8457 | 24.2163 | 124.0337 | 0 | 0