## central_heat_input_2_bus
| (('central_Tischlerei_ng2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_ng_chp_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_p2g_fuelcell_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_pe2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_pe_chp_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_swhp_heatpump_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_wc2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_Tischlerei_wc_chp_transformer', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow') | (('central_heat_input_2_bus', 'central_heat_input_2_bus_dh_source_link_exergy'), 'flow') | (('central_heat_input_2_bus', 'central_thermal_storageTisch_thermal_storage'), 'flow') | (('central_thermal_storageTisch_thermal_storage', 'central_heat_input_2_bus'), 'flow')
2012-01-01 | 0 | 0 | 0 | 83.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4269 | 0 | 0
2012-01-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | 87.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2006 | 0 | 0
2012-01-01 02:00 | 0 | 0 | 0 | 87.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4945 | 0 | 0
2012-01-01 03:00 | 0 | 0 | 13.4813 | 87.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5847 | 0 | 0
2012-01-01 04:00 | 0 | 0 | 13.7784 | 101.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6341 | 0 | 0
2012-01-01 05:00 | 0 | 0 | 9.3907 | 116.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3244 | 0 | 0
2012-01-01 06:00 | 0 | 0 | 31.3627 | 116.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2964 | 0 | 0
2012-01-01 07:00 | 0 | 0 | 51.727 | 98.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4421 | 0 | 0
2012-01-01 08:00 | 0 | 0 | 61.0519 | 88.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6366 | 0 | 0
2012-01-01 09:00 | 0 | 0 | 76.4253 | 59.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1257 | 0 | 0
2012-01-01 10:00 | 0 | 0 | 79.1321 | 50.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8719 | 0 | 0
2012-01-01 11:00 | 0 | 0 | 43.0078 | 81.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4003 | 0 | 0
2012-01-01 12:00 | 0 | 0 | 65.9149 | 52.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4591 | 0 | 0
2012-01-01 13:00 | 0 | 0 | 0 | 111.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.901 | 0 | 0
2012-01-01 14:00 | 0 | 0 | 37.1921 | 77.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8222 | 0 | 0
2012-01-01 15:00 | 0 | 0 | 45.4942 | 69.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6245 | 0 | 0
2012-01-01 16:00 | 0 | 0 | 54.1192 | 60.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0993 | 0 | 0
2012-01-01 17:00 | 0 | 0 | 60.954 | 66.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2483 | 0 | 0
2012-01-01 18:00 | 0 | 0 | 76.8518 | 46.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8946 | 0 | 0
2012-01-01 19:00 | 0 | 0 | 79.1321 | 57.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8416 | 0 | 0
2012-01-01 20:00 | 0 | 0 | 71.6442 | 58.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0601 | 0 | 0
2012-01-01 21:00 | 0 | 0 | 79.1321 | 43.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0906 | 0 | 0
2012-01-01 22:00 | 0 | 0 | 37.442 | 71.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.219 | 0 | 0
2012-01-01 23:00 | 0 | 0 | 45.8337 | 44.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0021 | 0 | 0