## central_heat_input_3_bus
| (('central_Schloss_ng2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_ng_chp_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_p2g_fuelcell_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_pe2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_pe_chp_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_wc2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_wc_chp_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_heat_input_3_bus', 'central_heat_input_3_bus_dh_source_link_exergy'), 'flow') | (('central_heat_input_3_bus', 'central_thermal_storageSchlo_thermal_storage'), 'flow') | (('central_thermal_storageSchlo_thermal_storage', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow')
2012-01-01 | 0 | 0 | 22.1386 | 8.7701 | 0 | 0 | 0 | 30.9087 | 0 | 0
2012-01-01 01:00 | 0 | 0 | 18.1077 | 13.3037 | 0 | 0 | 0 | 31.4115 | 0 | 0
2012-01-01 02:00 | 0 | 0 | 14.3288 | 15.4488 | 0 | 0 | 0 | 29.7776 | 0 | 0
2012-01-01 03:00 | 0 | 0 | 0 | 34.805 | 0 | 0 | 0 | 34.805 | 0 | 0
2012-01-01 04:00 | 0 | 0 | 0 | 45.9909 | 0 | 0 | 0 | 45.9909 | 0 | 0
2012-01-01 05:00 | 0 | 0 | 5.1531 | 61.0732 | 0 | 0 | 0 | 66.2262 | 0 | 0
2012-01-01 06:00 | 0 | 0 | 5.1531 | 61.0732 | 0 | 0 | 0 | 66.2262 | 0 | 0
2012-01-01 07:00 | 0 | 0 | 5.1531 | 61.0732 | 0 | 0 | 0 | 66.2262 | 0 | 0
2012-01-01 08:00 | 0 | 0 | 3.5192 | 61.0732 | 0 | 0 | 0 | 64.5923 | 0 | 0
2012-01-01 09:00 | 0 | 0 | 0 | 61.0732 | 0 | 0 | 0 | 61.0732 | 0 | 0
2012-01-01 10:00 | 0 | 0 | 1.898 | 57.0385 | 0 | 0 | 0 | 58.9365 | 0 | 0
2012-01-01 11:00 | 0 | 0 | 53.0293 | 4.0219 | 0 | 0 | 0 | 57.0512 | 0 | 0
2012-01-01 12:00 | 0 | 0 | 0 | 56.0457 | 0 | 0 | 0 | 56.0457 | 0 | 0
2012-01-01 13:00 | 0 | 0 | 53.0293 | 2.2623 | 0 | 0 | 0 | 55.2916 | 0 | 0
2012-01-01 14:00 | 0 | 0 | 53.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0293 | 0 | 0
2012-01-01 15:00 | 0 | 0 | 53.0293 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 54.4118 | 0 | 0
2012-01-01 16:00 | 0 | 0 | 53.0293 | 4.399 | 0 | 0 | 0 | 57.4283 | 0 | 0
2012-01-01 17:00 | 0 | 0 | 53.0293 | 9.5521 | 0 | 0 | 0 | 62.5814 | 0 | 0
2012-01-01 18:00 | 0 | 0 | 53.0293 | 12.1915 | 0 | 0 | 0 | 65.2208 | 0 | 0
2012-01-01 19:00 | 0 | 0 | 53.0293 | 13.1969 | 0 | 0 | 0 | 66.2262 | 0 | 0
2012-01-01 20:00 | 0 | 0 | 53.0293 | 13.1969 | 0 | 0 | 0 | 66.2262 | 0 | 0
2012-01-01 21:00 | 0 | 0 | 26.1059 | 34.7158 | 0 | 0 | 0 | 60.8218 | 0 | 0
2012-01-01 22:00 | 0 | 0 | 49.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7615 | 0 | 0
2012-01-01 23:00 | 0 | 0 | 0 | 38.9526 | 0 | 0 | 0 | 38.9526 | 0 | 0