## central_heat_input_3_bus
| (('central_Schloss_ng2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_ng_chp_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_p2g_fuelcell_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_pe2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_pe_chp_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_wc2_heating_plant_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_Schloss_wc_chp_transformer', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow') | (('central_heat_input_3_bus', 'central_heat_input_3_bus_dh_source_link_exergy'), 'flow') | (('central_heat_input_3_bus', 'central_thermal_storageSchlo_thermal_storage'), 'flow') | (('central_thermal_storageSchlo_thermal_storage', 'central_heat_input_3_bus'), 'flow')
2012-01-01 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 01:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 02:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 03:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 04:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 05:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 06:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 07:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 08:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 09:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 10:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 11:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 12:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 13:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 3.9257e-13 | 0
2012-01-01 14:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 3.8423e-13
2012-01-01 15:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 16:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 17:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 18:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 19:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 20:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 21:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 22:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0
2012-01-01 23:00 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0